Прокуратурой района 03.03.2025 проведена проверка соблюдения противопожарного законодательства в МБОУ «Томаровская СОШ № 2 им. Героя Советского Союза Швеца В.В.».

 В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

В частности, на момент проверки оставлены без присмотра включенные в электрическую сеть электронагревательные приборы, в здании образовательного учреждения на пути эвакуации на момент проверки размещена мебель, на объекте эксплуатируются электропровода и кабели с нарушением изоляции и со следами термического воздействия, на дверях эвакуационных выходов не обеспечена возможность их свободного открывания изнутри без ключа, на объекте на момент проверки допущено использование розеток с повреждениями.

 В этой связи, вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ в отношении должностного лица и направлено начальнику ОНД Яковлевского района для рассмотрения по существу, также внесено представление в адрес директора школы.

Рассмотрение актов реагирования взято прокурором на контроль.